中国仪器仪表行业协会团体标准

《拆回采集终端分拣技术规范》

编制说明

（征求意见稿）

20231018

一、工作简况

1．任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于同意《拆回智能采集终端分拣技术规范》等九项团体标准立项的批复（中仪协 [2023]2号）文件立项，项目名称为《拆回智能采集终端分拣技术规范》，项目编号为T/CIMA 0108，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划制定起止时间为2023年3月至2024年3月。

2．主要工作过程

2022年12月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，阐明了申请必要性，并形成标准草案稿。

2023年2月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了《关于《拆回智能采集终端分拣技术规范》等9项团体标准立项的批复》，由国网河南省电力有限公司营销服务中心牵头，国网及南网相关网省参与，组织成立标准起草工作组。

2023年3月-2023年5月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求，并最终形成了工作组讨论稿。

2023年6月27日：在河南郑州召开起草工作组第一次会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，明确了标准化对象、标准的适用范围和整体结构，形成第一次工作组会议纪要。

2023年9月7日：在云南丽江召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成第二次工作组会议纪要。

2023年9月：标准编制工作组根据第二次会议纪要对工作组讨论稿进行了修改完善，形成征求意见稿、征求意见稿编制说明、征求意见汇总处理表。于2023年10月份面向社会公开征求意见。

3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准牵头起草单位是国网河南省电力有限公司营服中心，主要起草单位有河南许继仪表有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、国网浙江省电力有限公司、国网河北省电力有限公司营销服务中心、广西电力公司等。

国网河南省电力有限公司营服中心作为执笔单位负责了本文件的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

本文件主要起草人：侯慧娟、李冉、郭营、史三省、彭小平、李如坤、王升升等。

侯慧娟、李冉、李如坤、王升升为本文件的主笔人，负责标准的编写，刘献成为本文件起草工作组的组长，王宏博、何珊等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；张运山、郭冰冰等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

二、主要试验（或验证）情况

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由河南许继仪表有限公司配合开展试验验证工作。

试验项目涵盖拆回采集终端外观检查、通电检查、计量准确度试验、时钟准确度试验、数据采集检测、回路状态巡检检测、数据传输检测、控制功能检测、运行状态检查、密钥检测以及参数设置与查询等项目。

三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

1．主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

- 标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据

本文件在拆回采集终端的拆回、存放、分选、分拣检测、分拣处置、再利用和报废的技术要求等方面提出了技术规定。相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定的，其中拆回分拣的流程引用了DL/T 2347-2021《电能表回收处置技术规范》的相关要求，待分拣终端的定义引用DL/T 698.1-2021《电能信息采集与管理系统 第1部分：总则》、 DL/T 698.31 《电能信息采集与管理系统 第3-1部分：电能信息采集终端技术规范-通用要求》、  DL/T 698.32《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范-厂站采集终端特殊要求》、DL/T 698.33《电能信息采集与管理系统 第3-3部分：电能信息采集终端技术规范-专变采集终端特殊要求》、DL/T 698.34《电能信息采集与管理系统 第3-4部分：电能信息采集终端技术规范-公变采集终端特殊要求》、DL/T 698.35《电能信息采集与管理系统 第3-5部分：电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》、DL/T 698.45-2017 《电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议-面向对象的数据交换协议》、DL/T 698.46-2016 《电能信息采集与管理系统 第4-6部分：通信协议-采集终端远程通信模块接口协议》 中的相关要求，检测装置引用了了DL/T 1592-2016《电能信息采集终端检测装置技术规范》、DL/T 448-2016《电能计量装置技术管理规范》的中相关要求，工作场所要求引用了GBZ/T 189-2007 《工作场所物理因素测量》的中相关要求，运输及储存引用了GB/T 25480—2010《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》中的相关要深圳市，回收和再利用要求引用了，GB/T 23685-2009 《废电器电子产品回收利用通用技术要求》、GB/T 32357-2015《废弃电器电子产品回收处理污染控制导则》、GB/T 39224-2020《废旧电池回收技术规范》中的相关要求。

四、 标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

本文件目的是制定拆回智能采集终端分类回收、分选、分拣检测、软件升级、分类处置、再利用、报废等作业流程及方法，规范相关的技术要求，以便为该项业务的有序开展提供科学的指导；实现建立更加科学、高效、绿色的拆回智能采集终端资产管理方式。

按照前期探索结果，平均约有50%终端可实现再次利用（河南60%、山东48%、浙江51%），仅河南一年即可再利用8万只。仅河南省通过采集终端分拣维修年可以节约采购资金8000万元；够为企业带来较好的效益。

开展智能采集终端分拣工作能提高电能计量器具的法制化、规范化、流程化、现代化的管理水平, 切实降低经营风险和法律风险，实现电力公司精益化管理的运营管理理念，有效提高社会形象。

六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前，尚无拆回智能采集终端分拣技术国际标准、国家标准、行业标准、团体标准。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

本文件为团体标准，旨在为规范开展拆回采集终端分拣提供依据。

十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

在第一次工作组会议上，经工作组成员共同讨论将原立项名称《拆回智能采集终端分拣技术规范》改为《拆回采集终端分拣技术规范》。