中国仪器仪表行业协会团体标准

《配网分布式行波测距系统技术规范》

编制说明

（征求意见稿）

202501

一、 工作简况

1  任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<35kV及以下电压等级油浸式变压器容量评估导则>等25项团体标准立项的批复》（中仪协﹝2024﹞3号）文件立项，项目编号为：T/CIMA 0158，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口。计划完成时间2025年2月。

2  主要工作过程

2024年1月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并提交标准草案稿。

2024年2月：根据中国仪器仪表行业协会下达的立项批复，由郑州优碧科技有限公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年3-4月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年4月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，共回收意见5条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年5月：在郑州召开起草工作组第一次会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，分配标准符合性验证工作，并对试验项目进行分工，形成会议纪要。

2024年6-10月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第二次征求意见，共回收意见4条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年10月：在郑州召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年1月，形成征求意见稿。征求意见稿在网站、微信公众号等平台公示，征集行业意见。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

标准起草单位有郑州优碧科技有限公司、北京许继数字电力技术有限公司、西安交通大学、河南工程学院、北京国电通网络技术有限公司。

本标准主要起草人：赵越、汤新建、贾俊楠、李保辉、黄全振、王韬蔚、和少寅、郭壮志、马晓昆等。

郑州优碧科技有限公司作为执笔单位负责了本标准的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

汤新建为本标准的主笔人，负责标准的编写，刘献成为本标准起草工作组的组长，于雷、王宏博、何珊等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。

二、  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

1  主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

2  标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据

本文件在配网分布式行波测距系统的环境适应性、机械、电气、电磁兼容性、性能、功能和试验方法的技术要求等方面提出了技术规定。相关参数、指标的设定依据应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定。其中，机械要求参考了GB/T 4208-2017 《外壳防护等级(IP代码)》、GB/T 2423.10-2019《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc:振动（正弦）》、GB/T 2317.1-2008《电力金具试验方法 第1部分：机械试验》、GB/T 16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》、GB/T5169.11-2017《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）》中的相关要求；电磁兼容性引用了GB/T 17626.2- 2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3- 2023《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》、GB/T 17626.10-2017《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》；试验方法引用了GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》、GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db： 交变湿热（12h＋12h循环）》中的相关要求。

三、主要试验（或验收）情况

1. 试验概述

在《配网分布式行波测距系统》起草过程中，我们对标准中规定的主要技术指标进行了全面的验证试验，以确保标准的准确性和可行性。试验覆盖了配网分布式行波测距系统的关键性能参数，包括但不限于外观质量、功能完整性、环境适应性、机械稳定性、电气安全、电磁兼容性以及安全性等。

2. 试验机构与合作企业

试验工作由成都恒通恒泰科技有限公司、济南英华自动化技术有限公司等企业共同配合开展，这些企业具备先进的测试设备和丰富的试验经验，能够提供权威的试验数据支持。

3. 具体试验项目

3.1环境适应性试验：依据GB/T 2423系列标准，模拟不同环境条件，测试配网分布式行波测距系统在各种气候和条件下的性能稳定性。

3.2 性能参数试验：验证配网分布式行波测距系统的各项参数是否符合设计要求。

3.3外观与结构试验：验证配网分布式行波测距系统的外观和结构是否符合设计要求。

3.4机械要求试验：根据GB/T 4208、GB/T 2423.10、GB/T 2317.1、GB/T 16422.2、GB/T5169.11标准，评估监测终端的机械强度，包括防护等级、振动、握力、紫外光老化、阻燃等测试，确保其在运输和安装过程中的结构完整性。

3.5电气要求试验：验证配网分布式行波测距系统的各项电气要求是否符合设计要求。

3.5电磁兼容性试验：按照GB/T 17626系列标准，检查电气安全及设备在电磁环境中工作的抗干扰能力。

4. 试验结果与分析

所有参与试验的企业均提供了详细的试验报告，证实了配网分布式行波测距系统的各项技术指标符合或超过预期目标。试验结果表明，配网分布式行波测距系统能够在复杂多变的环境中稳定运行，具备良好的环境适应性、机械耐用性、电气安全性和电磁兼容性，同时确保了操作人员的安全。

5. 后续行动

基于试验反馈，起草组对标准草案进行了必要的调整，确保标准的科学性和实用性。

通过上述详细说明，我们可以期待专家评审团对《配网分布式行波测距系统技术规范》编制说明的认可度得到显著提高，从而推动标准的顺利通过审查。

四、 标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

配网分布式行波测距系统凭借其卓越的故障定位能力，能够在故障发生的瞬间实现精准定位，有效减少停电时间，极大地缩小停电范围。这不仅为工业生产的连续性提供了坚实保障，确保工业企业稳定运行，降低生产中断风险，而且有力减轻了商业领域因停电而遭受的重大经济损失，同时也让居民生活摆脱频繁停电的困扰，切实保障了各类用户用电的稳定性和可靠性。从电网整体运行角度来看，此系统有助于优化资源配置，显著降低因停电造成的经济损耗，大幅提升电网运行效率，积极推动节能减排工作的深入开展，为社会经济的可持续发展提供了强大动力，进一步增强了社会的整体稳定性和活力，对社会的和谐发展起到了重要的支撑作用。

在产业发展方面，该规范犹如强劲的助推器。在技术创新维度，有力倒逼传感器、信号处理算法以及通信技术加速发展。例如，促使传感器企业在提升产品性能的同时降低成本，推动算法向智能化高级阶段迈进，加快通信技术在配电网中的深度应用。规范的制定还积极推动产业规范化进程，通过统一标准引导企业提升产品质量，拓展出广阔的市场空间，有效拉动上下游产业协同合作，构建起完整且高效的产业链。最终助力我国电力产业在国际竞争中崭露头角，凭借先进的技术和完善的标准优势，成功向智能化高端领域转型升级，显著提升国际影响力和竞争力，实现产业的持续繁荣与昌盛，推动电力产业在全球范围内的高质量发展。

通过制定《配网分布式行波测距系统技术规范》，能够统一配网行波测距的产品分类、技术要求、功能要求、试验项目和实验方法，对配网分布式行波测距系统的软硬件进行标准化设计，便于配网分布式行波测距系统大规模推广应用。适用于配网分布式行波测距系统的设计、制造、采购、检验、验收和使用。

六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前国内外没有《配网分布式行波测距系统》相关行业标准。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准，旨在为此类设备的设计、制造、检验和验收提供规范性依据，但不强制执行。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

无。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。