中国仪器仪表行业协会团体标准

- 《电动汽车非车载充电机能效测试方法》

编制说明

（征求意见稿）

- 20250407

一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<低压分布式光伏安全运行监测技术规范>等3 项团体标准立项的批复》（中仪协 【2023】26号）文件立项，标准名称为《电动汽车非车载充电机能效限定值及能效等级分级技术规范》，标准编号为T/CIMA 0133。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2025年。

2、主要工作过程

2023年8月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2023年10月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了立项批复文件。由国网浙江省电力有限公司营销服务中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年1月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成工作组讨论稿。

2024年3-4月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见36条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改和完善。

2024年5月：在湖南长沙市召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、仔细的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成了会议纪要。

2024年9-10月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年11月：在浙江杭州市召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年4月：形成征求意见稿。

- 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头单位是国网浙江省电力有限公司营销服务中心，主要起草单位有浙江华电器材检测研究院有限公司、长沙天恒测控技术有限公司、浙江涵普电力科技有限公司、深圳市星龙检测有限公司、重庆光速能源科技集团有限公司等。

国网浙江省电力有限公司营销服务中心作为执笔单位负责了本标准起草、修改工作。

主要起草人：陆春光、刘志凯、王佳颖、刘献成、金鑫、黄建钟、喻玮、王嘉等。

王佳颖为本标准的主笔人，负责标准的编写；陆春光为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组组长，金鑫为本标准起草工作组组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；刘志凯、黄建钟、喻玮、王嘉等组成员为本标准的编写和修改工作给予了大量帮助。

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

基于NB/T 33008.1-2018《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》对电动汽车非车载充电机的检验规则、试验方法，充分考虑非车载充电机的实际应用场景，进行了电动汽车非车载充电机能效测试方法要求编制。

充分开展实地调研，了解电网企业、制造厂执行测试的技术需求，同时了解目前参数测试的主要技术指标与测试方法。

2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

对电动汽车非车载充电机（以下简称充电机）能效测试的测试设备、试验项目、试验条件、试验方法提出了要求，相关试验条件、测试项目的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、设备能效评价功能的需求以及相关国家、行业标准制定的。充电机能效测试的测试设备依据了NB/T 33008.1—2018  电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机以及充分考虑应用场景的寒冷环境条件需求；试验项目依据了NB/T 33001—2018  电动汽车非车载传导式充电机技术条件、NB/T 33008.1—2018  电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机以及充分考虑充电机动态能效评价需求；试验条件依据了NB/T 33008.1—2018  电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机；试验步骤依据了NB/T 33008.1—2018  电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机。

三、主要试验（或验证）情况

3.1检验项目及参考标准

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由长沙天恒测控技术有限公司、深圳市星龙检测有限公司、重庆光速能源科技集团有限公司提供装置并开展试验验证工作。

试验涵盖系统参数验证、性能参数验证、充电机静态效率、充电机动态效率、充电模组效率、电压纹波因数、电流纹波、待机功耗项目。

试验方法参考以下标准执行：

GB/T 18487.1—2023  电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 29317—2021  电动汽车充换电设施术语

NB/T 33001—2018  电动汽车非车载传导式充电机技术条件

NB/T 33008.1—2018  电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机

样品由三相电源、充电机输入侧分析单元、充电机输出侧分析单元、程控负载、恒温试验箱等组成。测试时，样品外接交流电源 AC 220V 50Hz，通过触摸屏和windows 软件启动设备，处于正常运行状态。

3.2检验结果

核查样品本次检验，所检目符合《电动汽车非车载充电机能效测试方法》要求。

四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

在社会效益方面。通过提升充电桩能效，减少电能损耗，降低碳排放，推动交通领域绿色低碳转型，助力国家碳达峰、碳中和战略；高能效充电桩可减少电能浪费，降低充电费用，提升消费者使用体验，促进新能源汽车普及；提高充电设施能效可缓解电网负荷压力，提升电力系统运行效率，促进可再生能源消纳，推动能源结构优化；增强公众节能意识：通过能效标识和标准推广，引导消费者优先选择高效充电设备，培养全社会绿色消费习惯。

在推动产业发展方面。通过建立统一的能效测试标准，避免低效产品充斥市场，促进行业向高质量、高技术方向发展；倒逼企业加大研发投入，推动高效充电技术（如智能调度、液冷超充、V2G等）发展，增强产业核心竞争力；带动上游关键零部件（如高效功率模块、智能电控系统）及下游运营服务（如智能充电网络、光储充一体化）的优化升级，形成良性产业生态；通过高标准能效要求，提升国产充电设备的技术水平，助力中国充电桩企业“出海”，抢占全球市场份额。

六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的充电机生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过统一充电机的能效测试方法要求，推进充电机能效参数测试规范化管理。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

2024年5月15日，在湖南长沙组织召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，达成标准名字共识，经工作组成员共同讨论将原立项名称《电动汽车非车载充电机能效测试技术规范》改为《电动汽车非车载充电机能效测试方法》。