中国仪器仪表行业协会团体标准

《客户侧智能剩余电流动作断路器》

编制说明

（征求意见稿）

20250529

一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<拆回智能采集终端分拣技术规范>等9项团体标准立项的批复》（中仪协【2023】2号）文件立项，项目名称为《客户侧智能剩余电流动作断路器》，项目编号为T/CIMA 0114，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2025年。

2、主要工作过程

2022年12月：申请立项，并上报标准的草案稿和项目建议书。

2023年1月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了立项批复文件。由中国电力科学研究院有限公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2023年2月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年4-5月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见45条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年6月：起草工作组在山西省太原市召开起草第一次工作组会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、技术和试验要求认真、细致地逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2023年9-10月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见17条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年9月：起草工作组在山西省太原市召开起草第二次工作组会议，对完善后的工作组讨论稿进行了仔细讨论，对格式和要求提出细节性修改意见，形成会议纪要。

2025年5月：形成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

标准牵头起草单位是中国电力科学研究院有限公司，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、河南许继仪表有限公司、中电华瑞技术有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司等。

中国电力科学研究院有限公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：高天予、熊素琴、邹和平、李求洋、李龙涛、谭赣江等。

高天予为本标准的主笔人，负责标准的编写；谭赣江为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，金鑫为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。熊素琴、邹和平、李求洋、李龙涛等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

2.1 主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

2.2 标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据

对客户侧智能剩余电流断路器的环境适应性、标准和外观、结构要求、机械要求、电气要求、功能要求、电磁兼容性能、可靠性等性能提出技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的机械环境条件、电气环境条件、功能需求、以及相关国家标准而制定的。这些依据的标准涵盖客户侧智能剩余电流断路器的技术要求、试验方法和检验规则。技术要求、试验方法主要依据了GB/T 10963.1-2020 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器、GB/T 16917.1-2014 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分:一般规则、GB/T 22794-2017 家用和类似用途的不带和带过电流保护的F型和B型剩余电流动作断路器、GB/T 18499-2008 家用和类似用途的剩余电流动作保护器（RCD）电磁兼容性；检验规则参考了GB/T 14048.2-2020 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器。

三、主要试验（或验收）情况

在本文件起草过程中，我们对标准中规定的创新性技术指标进行了全面的验证试验，以确保标准的准确性和可行性。试验覆盖了客户侧智能剩余电流断路器的关键功能要求测试项目。

试验工作由河南许继仪表有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司配合开展，这些企业具备先进的测试设备和丰富的试验经验，能够提供权威的试验数据支持。

试验覆盖通信功能试验、投切功能试验、实时监测功能试验和事件记录功能试验，试验方法参照标准中7.17的相关要求。验证过程中使用设备包括：专用的测试终端、断路器专用测试台、剩余电流发生器等。

所有参与试验的企业均提供了详细的试验报告，验证结果证实了客户侧智能剩余电流断路器的功能设计符合预期目标，相关产品能够满足标准要求。

四、标准涉及专利情况

无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用

在公共安全领域，客户侧智能剩余电流断路器可有效提升用电安全水平，减少因剩余电流引发的触电事故和电气火灾隐患、提升居民生活品质。稳定、安全的电力环境有利于商业活动的持续开展，为社会经济的稳定增长营造良好环境。

在产业发展层面，标准的制定将为产业提供新动力。统一的标准将引导企业严格把控产品质量，提高产品的可靠性和兼容性，推动产业高质量、可持续发展。

六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

（1）组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯。

- 技术措施

- 通过规范客户侧智能剩余电流动作断路器的分类、优选值和标准值、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输和贮存，将促使企业加大在电信号传感、微处理器等领域的研发投入，推动传感器技术向更高精度、更快响应速度发展，以满足对剩余电流的精准监测需求。

（3）实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。