## 申请表
=DISPIMG("ID_8B0A44D7B9444C1095B03424A4E199C9",1) |  | 全国高校高端科学仪器区域技术转移转化中心 高端科学仪器零部件及材料产品与供应商入库申请表
单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  | 所在区域 | 省 市
联系人 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  | 手机号码
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 性能指标/关键参数 | 产品分类 | 产品适用于仪器类型 | 是否可替代进口零配件 （如是，请简要描述替代性） | 图样文件名 单张图片＜1MB 建议像素800*800 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 分类（勿删）
01支撑与固定 | 底座、支架、夹具、卡箍、防震垫、固定螺丝 / 螺母、滑轨、轴承、升降台、光学平台（实验室光学仪器专用支撑件）。
02传感与检测 | 传感器（温度、压力、湿度、位移、光电传感器等）、检测器（光谱仪的光电倍增管、色谱仪的紫外检测器、质谱仪的离子检测器等）、探头（pH 探头、溶解氧探头、红外探头等）、感应线圈、应变片。
03光学（光学仪器核心） | 透镜（凸透镜、凹透镜、柱面镜）、反射镜、棱镜、滤光片（窄带滤光片、截止滤光片）、光栅（衍射光栅、闪耀光栅）、光纤（石英光纤、塑料光纤）、光学窗口片、偏振片、扩束镜。
04流体传输与控制（分析仪器常用） | 管路（不锈钢管、PEEK 管、硅胶管）、阀门（电磁阀、针阀、六通阀、单向阀）、泵头（柱塞泵头、蠕动泵头）、接头（卡套接头、螺纹接头）、密封件（O 型圈、密封圈、垫片）、注射器、定量环。
05电子与电路 | 电路板（主控板、驱动板、采集板）、电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路（IC 芯片）、电源模块、数据线（USB 线、网线、信号线）、接口（RS232 接口、HDMI 接口）、继电器、保险丝。
06运动与驱动 | 电机（步进电机、伺服电机）、丝杠、导轨滑块、齿轮、皮带轮、联轴器、减速器、气缸（气动驱动）、液压杆（液压驱动）。
07样品处理 | 样品池（比色皿、石英样品池）、样品瓶（色谱样品瓶、顶空样品瓶）、进样针、样品架、离心管、过滤膜（滤膜片、滤膜器）、萃取小柱、色谱柱（填充柱、毛细管柱）。
08加热与制冷 | 加热丝、加热板、电热管、制冷片（半导体制冷片）、压缩机（制冷循环用）、温控探头、保温棉、散热风扇。
09真空（真空设备专用） | 真空泵（旋片泵、分子泵）、真空阀（闸板阀、蝶阀）、真空规（电离规、热偶规）、真空密封圈（氟橡胶密封圈）、真空管道、真空法兰。
10辅助与耗材（易损耗、需定期更换） | 滤芯、滤棉、吸头（移液器吸头）、打印纸 / 打印头（数据输出用）、电池、灯泡（光源灯、指示灯）、润滑油、清洁布。
99其他

## 适用仪器（勿删）
0000通用类零配件
0101电子光学仪器
0102质谱仪器
0103X射线仪器
0104光谱仪器
0105色谱仪器
0106波谱仪器
0107电化学仪器
0108显微镜及图像分析仪器
0109热分析仪器
0110生化分离分析仪器
0111环境与农业分析仪器
0112样品前处理及制备仪器
0201力学性能测试仪器
0202大地测量仪器
0203光电测量仪器
0204声学振动仪器
0205颗粒度测量仪器
0206探伤仪器
0301长度计量仪器
0302热学计量仪器
0303力学计量仪器
0304电磁学计量仪器
0305时间频率计量仪器
0306声学计量仪器
0307光学计量仪器
0308电离辐射计量仪器
0309电子学计量仪器
0401通用电子测量仪器
0402射频和微波测试仪器
0403通讯测量仪器
0404网络分析仪器
0405大规模集成电路测试仪器
0501海洋水文测量仪器
0502多要素水文气象测量系统
0503海洋生物调查仪器
0504海水物理量测量仪器
0505海洋遥感／遥测仪器
0506海洋采样设备
0601电法仪器
0602电磁法仪器
0603磁法仪器
0604重力仪器
0605地震仪器
0606地球物理测井仪器
0607岩石矿物测试仪器
0701气象台站观测仪器
0702高空气象探测仪器
0703特殊大气探测仪器
0704主动大气遥感仪器
0705被动大气遥感仪器
0706高层大气/电离层探测器
0707对地观测仪器
0801天体测量仪器
0802地面天文望远镜
0803空间天文望远镜
0901临床检验分析仪器
0902影像诊断仪器
0903电子诊察仪器
1001核辐射探测仪器
1002活化分析仪器
1003离子束分析仪器
1004核效应分析仪器
1005中子散射及衍射仪器
1101射线检测仪器
1102超声检测仪器
1103电磁检测仪器
1104声发射检测仪器
1105光电检测仪器
1201汽车工艺实验设备
1202化工、制药工艺实验设备
1203电子工艺实验设备
1204加工工艺实验设备
1205纺织工艺实验设备
1206食品工艺实验设备
1301计算机
1302服务器
1303软件
1304数据采集及工作站
1401激光器
9999其他（备注说明）