中国仪器仪表行业协会团体标准

《新型采集终端可靠性测试方法》

编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<35kV及以下电压等级油浸式变压器容量评估导则>等25项团体标准立项的批复》（中仪协﹝2024﹞3号）文件立项，项目编号为：T/CIMA 0157，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口。计划完成年限为2025年，因技术升级原因，延期半年。

2、主要工作过程

2023年12月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。

2024年2月，中国仪器仪表行业协会下达了立项的批复，由中国电力科学研究院有限公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年02月，在厦门组织召开了第一次工作组会议。工作组成员对标准化对象、标准结构及主要技术内容进行讨论，并确定了下一步工作计划，要求所有参与标准制定的厂商，按照主笔单位要求开始执行可靠性试验应力合理性验证试验，并在4月15日前完成试验，提供客观的、准确的试验数据及报告，并明确合理的试验应力。

2024年05月，在长沙组织召开了第二次工作组会议。对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。会议上制定了第二轮采集终端可靠性提升试验计划，要求

2024年9月-2025年9月，参与厂商完成新一轮85/85的可靠性试验，试验前针对4类可靠性短板元器件，参与厂商先完成改善方案的论述，然后再进行可靠性试验的验证。

2025年10-11月，主笔单位根据厂商试验数据对标准工作组讨论稿进行修改。

2025年12月，形成意见征求稿，并反馈至秘书处。征求意见稿在网站、微信公众号等平台公示，征集行业意见。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是中国电力科学研究院有限公司，主要起草单位有国网福建省电力公司营销服务中心、国网新疆电力有限公司营销服务中心、国网湖南省电力有限公司供电服务中心（计量中心）、国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心）、国网浙江省电力有限公司、国网重庆市电力公司营销服务中心、河南省电力公司营销服务中心、国网陕西省电力有限公司营销服务中心（计量中心）、国网山西省电力公司营销服务中心、国网北京客服中心、国网吉林省电力有限公司、成都长城开发科技股份有限公司、威胜信息技术股份有限公司等。

中国电力科学研究院有限公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作。

主要起草人：祝恩国、卢继哲、侯帅、侯慧娟、宋玮琼、夏桃芳、贺星、贺云隆、王清、李宁、杨建荣、王伟峰、曾妍、刘型志、吕相沅、龚勋、谭震宇、刘昕、段京平等。

祝恩国为本标准的主笔人，负责标准的编写；卢继哲为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；侯帅成为本标准起草工作组的组长，刘型志、龚勋、谭震宇等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；于雷、何珊等工作组成员为本标准的编写和修改工作给予大量帮助。

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

本标准基于DL/T 1593-2025《电能信息采集终端可靠性验证方法》对电能信息采集终端可靠性的技术要求，充分考虑分电能信息采集终端的技术指标和实际应用场景，进行电能信息采集终端可靠性验证方法编制。

本标准充分开展实地调研，了解电网企业、终端制造商的对电能信息采集终端可靠性验证的技术需求，同时了解目前电能信息采集终端的主流技术指标与功能，确保编制内容切实可行，满足实际应用需求。

本标准参考GB/T 2423.3-2016 《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 恒定湿热试验方法》、GB/T 2689.1-1981《恒定应力寿命试验和加速寿命试验方法 总则》、GB/T 17215.321-2021《电测设备（交流）特殊要求  第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级）》、GB/T 17215.9311-2017 《电测量设备  可信性 第311部分：温度和湿度加速可靠性试验》、GB/T 34987-2017 《威布尔分析》、DL/T 698.1-2021 《电能信息采集与管理系统  第1部分：总则》、DL/T 698.31-2010 《电能信息采集与管理系统  第3-1部分：电能信息采集终端技术规范  通用要求》、DL/T 698.33-2010 《电能信息采集与管理系统  第3-3部分：电能信息采集终端技术规范 专变采集终端特殊要求》、DL/T 1593-2025《电能信息采集终端可靠性验证方法》。

本标准规定了电能信息采集终端可靠性要求、试验方案、试验方法、试验结果和试验报告，适用于生产方和使用方评价电能信息采集终端可靠性具体指标或可靠性指标符合性时进行的可靠性试验，试验分为测定试验和验证试验两类。

2.2标准主要内容中技术指标、参数、技术要求、检验规则依据

本标准对于所涉及设备的通信协议要求引用了GB/T 2423.3-2016 《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 恒定湿热试验方法》、GB/T 2689.1-1981《恒定应力寿命试验和加速寿命试验方法 总则》、、GB/T 34987-2017 《威布尔分析》、DL/T 698.31-2010《电能信息采集与管理系统 第3-1部分：电能信息采集终端技术规范  通用要求》、DL/T 698.33-2010 《电能信息采集与管理系统  第3-3部分：电能信息采集终端技术规范 专变采集终端特殊要求》、DL/T 1593-2025《电能信息采集终端可靠性验证方法》。

三、主要试验（或验证）情况

2.1检验项目及参考标准

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的厂站采集终端、专用变压器采集终端和低压集中抄表终端（包括低压集中器、低压采集器）等进行了验证试验，由成都长城开发科技股份有限公司和威胜信息技术股份有限公司配合开展试验验证工作。

所有测试样品严格按照《新型采集终端可靠性测试技术》规定的技术要求，分别在规约可靠性测定试验与可靠性验证试验。适用范围及区别见表1。

表1 可靠性测定试验与可靠性验证试验适用范围表

| 适用范围 | 可靠性测定试验 | 可靠性验证试验 |
| --- | --- | --- |
| 对象 | 产品生产方 | 产品使用方 |
| 目的 | 产品可靠性指标的测定，即可靠性模型中未知参数的估计 | 产品可靠性指标的验证，判定产品可靠性是否符合使用方要求 |
| 执行阶段 | 产品研发阶段 | 产品设计定型或批量生产阶段 |
| 判定标准 | 根据设计要求和预期的可靠性水平设定，允许样品出现失效 | 根据产品的可靠性要求和验收标准，可能不允许样品出现失效 |
| 结果应用 | 指导产品设计的改进和优化 | 决定产品批次是否可以被接收 |

2.2检验结果

本次检验的所有测试样品，其各项所检项目均符合《新型采集终端可靠性测试技术》的相关要求。

四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可规范低采集终端可靠性的要求、可靠性测定试验、试验条件、试验流程、试验方法、失效判定、试验结果和试验报告等内容，适用于实验室评价采集终端是否符合规定的可靠性指标时进行的可靠性验证试验。

该标准有助于推动电信息采集终端在复杂运行环境下保持高可靠性与数据准确性，在支撑智能电网稳定运行、提升用电信息采集效率、保障电力数据实时性与完整性等方面具有重要意义。通过对各类电力用户用电信息的高可靠采集与稳定传输，可实现电网负荷的精准监测、用电行为的精细分析，进而为电力调度、故障研判和能效管理提供坚实数据基础，显著提升电网智能化管理水平。

此标准的实施将有力推动用电信息采集领域设备制造与检测技术的规范化与标准化发展，不仅为构建安全、可靠、高效的现代电力系统提供技术支撑，更将促进电力计量、智能用电及相关产业链的提质升级，为我国能源数字化转型和新型电力系统建设注入持续动力。

六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的模块生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过统一新型采集终端可靠性测试的技术指标要求，推进新型采集终端可靠性测试规范化管理。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

在2024年2月召开的第一次工作组会议上，经工作组成员商定，一致同意将项目名称由立项时的“新型采集终端可靠性测试技术规范”改为“新型采集终端可靠性测试方法”。